三门峡市环境保护局文件

三环渑局审〔2021〕35号

三门峡市生态环境局渑池分局

关于渑池县中医院感染病房楼工程项目

环境影响报告表的

批    复

渑池县中医院:

你单位上报的由河北创录环保科技有限公司编制的《渑池县中医院感染病房楼工程项目环境影响报告表》收悉，该项目位于三门峡市渑池县城关镇孟岭村韶州路东段，县中医院东侧，中心坐标：经度111.787116，纬度34.771090。项目审批事项公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目废气排放执行以下标准：

(1)项目有组织废气排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值要求，NH3污染物排放速率≤8.7，H2S污染物排放速率≤0.58kg/h。

(2)项目无组织废气排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求：NH3浓度排放标准：1.0mg/m3，H2S浓度排放标准：0.03mg/m3，臭气浓度排放标准：10。

(3)同时执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模相关限值要求，油烟最高允许排放浓度：1.0mg/m3。

2.废水：项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1相关限值要求各污染物排放浓度标准如下：COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L、动植物油≤5mg/L、阴离子表面活性剂≤5mg/L、粪大肠菌群≤100mg/L。

3.噪声：项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

4.固体废物：项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）；同时执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4“医疗机构污泥控制标准”：粪大肠菌群数≤100MPN/g、肠道致病菌和肠道病毒不得检出、蛔虫卵死亡率＞95%。

四、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

五、如该项目批复5年后方开工建设，其环境影响文件应报重新审核。

六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

三门峡市生态环境局渑池分局

2021年12月17日