表2.渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目主要材料报价表

| 项目名称 | 渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  | 报价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 型号 | 预估数量 |  | 品牌 |  | 单位 | 报价单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| 水泥 | PO42.5 | 224.8 |  |  |  | T |  |  |  |
| 商品混凝土 | 细度模数2.3-3.0 | 2145.9 |  |  |  | m³ |  |  |  |
| 细砂 | 细度模数1.6-2.2 | 336.8 |  |  |  | T |  |  |  |
| 碎石 | 12-13mm、05mm | 412 |  |  |  | T |  |  |  |
| 土工布 | 200g/㎡ | 3500 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 排水管 | Φ75mmUPVC | 245 |  |  |  | m |  |  |  |
| 花砖 | 200*100*60 | 1144.5 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 发泡塑料渗水缝条 | 厚20mm | 160 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 毛石 | 30CM-50CM | 2404.2 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 特别 说明 | 以上报价含税费、运输及上下车费运送至指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |